## DADOS
Status | SETOR | USO CONTABIL | Mês | SERVIÇO CONCLUÍDO | NF DE SERVIÇO RECEBIDA | NF ENVIADA PARA LANÇAMENTO | TIPO DE SOLICITAÇÃO
| 1. TURNO A | 5 | OUTUBRO / 2025 | SIM | SIM | SIM | SERVIÇO
| 2. TURNO B | 242 | NOVEMBRO / 2025 | NÃO | NÃO | NÃO | MATERIAL
| 3. TURNO C | 170 | DEZEMBRO / 2025 | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO
| 4. EXTERNA | INDEFINIDO | JANEIRO / 2026
| 5. UTILIDADES |  | FEVEREIRO / 2026
| 6. ETA / ETE / BIO |  | MARÇO / 2026
| 7. AUTOMAÇÃO |  | ABRIL / 2026
| 8. PROJETOS |  | MAIO / 2026
| 9. PCM |  | JUNHO / 2026
| 10. INDEFINIDO |  | JULHO / 2026
AGOSTO / 2026
SETEMBRO / 2026
OUTUBRO / 2026
NOVEMBRO / 2026
DEZEMBRO / 2026
SEM PREVISÃO

## DASHBOARD
Rótulos de Linha | Soma de VALOR TOTAL
DEZEMBRO / 2025 | 175269.73
FEVEREIRO / 2026 | 172064.97
JANEIRO / 2026 | 319978.95
MARÇO / 2026 | 226498
NOVEMBRO / 2025 | 124847.58
OUTUBRO / 2025 | 46140
(vazio)
SEM PREVISÃO | 47769.57
ABRIL / 2025 | 20821.27
ABRIL / 2026 | 175518.59
JANEIRO / 2025 | 18440
Total Geral | 1327348.66

## GASTOS
ID | SETOR | SOLICITANTE | FORNECEDOR NOME FANTASIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL | PREVISÃO P/ EXECUÇÃO | USO CONTÁBIL | NÚMERO DA NOTA FISCAL | TIPO DE SOLICITAÇÃO | ORDEM DE SERVIÇO | DATA DE ABERTURA DA REQUISIÇÃO | FORNECEDOR CNPJ | NÚEMRO DA REQUISIÇÃO DE COMPRA | NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA | SERVIÇO CONCLUÍDO | NF DE SERVIÇO RECEBIDA | NF ENVIADA PARA LANÇAMENTO | OBSERVAÇÕES
1 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO DE SOFT STARTER | 5616.15 | NOVEMBRO / 2025 | 242 | [10 empty] | OK
2 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA VAI/VEM NO CORREDOR DE ACESSO DAS CÂMARAS DE RESFRIAMENTO DE CARCAÇA (UTILIZAR USO 05, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA) | 12860 | DEZEMBRO / 2025 | 5 | OK | [9 empty] | OK
3 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO PAINEL DE TRANSFERÊNCIA PARA COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DO GERADOR DE ENERGIA ADM. | 20821.27 | ABRIL / 2025 | 242 | [6 empty] | 4348203 |  |  |  | AGUARDANDO INSTALAÇÃO DO PAINEL, O MESMO JA SE ENCONTRA NA UNIDADE
4 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | COMPRA BOMBA 17-120 TJM 4" 7,5CV 4V 4P IR3 CO D.10141970, DANCOR | 9001.14 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | OK |  | - | 2025-09-16 |  | 4242986 | 4371162 |  |  |  | OK
5 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO - VÁLVULA SEG. DE ALÍVIO 1"POL TIPO PSV (3 UNIDADES); - VÁLVULA SEG. DE ALÍVIO 6"POL; - VÁLVULA SEG. DE ALÍVIO 3"POL; | 5570 | NOVEMBRO / 2025 | 242 | OK |  | 88494 | - |  | 4293717 | - |  |  |  | OK
6 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO BALDE MARRARI MEDIDOR DE ÚMIDADE DE CAVACO | 7282.34 | NOVEMBRO / 2025 | 242 | OK |  | 89037 | 2025-11-12 |  | 4299366 | 4413986 |  |  |  | OK
7 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO COMPRESSOR DE AR ATLAS COPCO. | 11753.77 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | NF 65884 |  | 91726 | 2025-11-17 |  | 4303461 | 4424790 |  |  |  | OK
8 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TROCADOR DE CALOR ALFA LAVAL MODELO T20MW. | 55485.94 | JANEIRO / 2026 | 242 | NF 246 |  | - | - |  | - | - |  |  |  | OK
9 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO MANUTENÇÃO TROCADOR ÁGUA 90ºC | 11775.96 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | 215 |  | - | - |  | - | - |  |  |  | OK
10 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA SERPENTINA ABSORÇÃO 3X LANÇAMENTO | 30000 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | Todas NF lançadas |  | - | - |  | - | - |  |  |  | OK
11 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA MOVIMENTAÇÃO SERPENTINA ABSORÇÃO | 17100 | OUTUBRO / 2025 | 242 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  | OK
12 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO DO MOTOR COMPRESSOR DE AMONIA 02 | 23000 | OUTUBRO / 2025 | 242 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  | OK
13 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO DE MANUTENÇÃO VÁLVULAS DE VAPOR | 22700 | NOVEMBRO / 2025 | 242 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  | OK
14 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | CONTRATO PMOC DA UNIDADE | 8730 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | [6 empty] | 4412650 |  |  |  | MENSAL
15 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | CONTRATO MANUTENÇÃO COMPRESSORES DE AMONIA | 11500 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | [10 empty] | MENSAL
16 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DOS REFRATÁRIOS DA CALDEIRA H.BREMER HBFR 15 TON | 142306.59 | ABRIL / 2026 | 242
17 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA STEMAC, NO QUAL NECESSITA A TROCA DA BATERIA QUE NÃO É ADEQUADA E TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR REVISÃO GERAL. | 13362.54 | NOVEMBRO / 2025 | 242 | [6 empty] | 4341460 |  |  |  | OK
18 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DO ADM, SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SENSOR DE ROTAÇÃO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS DA ÚLTIMA MANUTENÇÃO. | 14874.26 | NOVEMBRO / 2025 | 242 | [6 empty] | 4341459 |  |  |  | OK
19 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA PRESSURIZAÇÃO E POSSÍVEL CORREÇÃO DE VAZAMENTO DO EQUIPAMENTO SPLIT BRITÂNIA DA SALA DO ADM DA FÁBRICA DE FARINHA | 2777.5 | NOVEMBRO / 2025 | 242 |  |  | 87031 | 2025-10-20 |  | 4275816 | 4400095 |  |  |  | OK
20 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO MOTOREDUTOR SEW 0,75CV/ 220V/ 1700RPM/ 4POLOS DE ACIONAMENTO DA PORTA DE SALA DE BATERIAIS DO SETOR DA EXPEDIÇÃO | 1221.62 | NOVEMBRO / 2025 | 242 |  |  | 80615 | 2025-09-17 |  | 4244519 | 4367050 |  |  |  | OK
21 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO MOTOR WEG 4CV/ 220/380V/ 2POLOS DO SEPARADOR DE LÍQUIDO -35°C DO TCA TÚNEL GEA | - | NOVEMBRO / 2025 | 242 | [10 empty] | OK
22 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO BOMBA KSB MEGABLOC 40-200 OP BP71312948 DO ABRANDADOR DO SETOR DA CALDEIRA | 6040 | OUTUBRO / 2025 | 242 |  |  | 85019 | 2025-10-06 |  | 4262592 | 4379088 |  |  |  | OK
23 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | COMPRA MANÔMETRO 160L 0/30BAR 1/2"BSP VERTICAL REF. 232.50, WIKA | 2398 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | OK |  | - | 2025-09-24 |  | 4250975 | 4388194 |  |  |  | OK
24 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | COMPRA BOMBA ELETROMAG.DOSADORA 7/18LT/H AKL800NHP0700,SEKO | 3496.52 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | OK |  | - | 2025-09-25 |  | 4252051 | 4386079 |  |  |  | OK
25 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | COMPRA VALVULA BORB. FERRO EPDM 250PS FLG ANSI150 COD.66886,INTERATIVA | 4283.4 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | OK |  | - | 2025-09-30 |  | 4256684 | 4388205 |  |  |  | OK
26 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | COMPRA PAD MOUSE C/APOIO PARA O PULSO | 130 | NOVEMBRO / 2025 |  |  |  | - | 2025-10-09 |  | 4266613 | 4383170 |  |  |  | OK
27 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | COMPRA AMONIA ANIDRA NH-3 LIQUEFEITO | 31644.08 | NOVEMBRO / 2025 | 242 | OK |  | - | 2025-10-17 |  | 4274642 | 4388891 |  |  |  | OK
28 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | COMPRA UNIAO PVC ROSCAVEL 1.1/2"/ NIPLE PVC RIG.1"/ UNIAO PVC RIG.C/ROSCA 1" BRANCO | 52.43 | NOVEMBRO / 2025 |  | OK |  | - | 2025-10-08 |  | 4264764 | 4382359 |  |  |  | OK
29 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | COMPRA AMONIA ANIDRA NH-3 LIQUEFEITO | 33358.77 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | OK |  |  | 2025-11-26 |  | 4312130 | 4427070 |  |  |  | OK
30 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO NA VÁLVULA MODULADORA BERMO 4" 470-ANSI 150 | 3010 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK |  | 88490 | 2025-10-27 |  | 4325848 | 4442827 |  |  |  | OK
31 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO DE MANUTENÇÃO EM PLACA ELETRÔNICA DO CLIMATIZADOR DE AR | 1335 | NOVEMBRO / 2025 | 242 | OK |  | 88590 | 2025-10-28 |  | 4283840 | 4400039 |  |  |  | OK
32 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | SERVIÇO E MATERIAL PARA REBOBINAGEM DO ESTATOR, TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DA VENTOINHA, TROCA DA CAIXA DE LIGAÇÃO, TROCA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PINTURA,MAIS SERVIÇO EXTRA DE PLACA DE BORNES E RETENTORES DE UM MOTOR 15 CV 2 POLOS.MARCA WEG | 1602.28 | NOVEMBRO / 2025 | 242 |  |  |  | 2025-10-21 |  | 4277281 | 4400280 |  |  |  | AGUARDANDO RETORNO
33 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000H DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA BRUTUS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINA QUE ESTÁ COM DESGASTE | 10279.38 | NOVEMBRO / 2025 | 242 |  |  | 83063 | 2025-09-25 |  | 4252468 | 4377346 |  |  |  | OK
34 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO BOMBA KSB ETA 80-40/3 OP BA21300715/ Q72 M³/ H 101 MCA/ 1775RPM DO HIDRANTE (COMBATE A INCÊNDIO) | 16819.92 | FEVEREIRO / 2026 | 242 |  |  | 88607 | 2025-10-28 |  | 4283871 | 4400459 |  |  |  | EM ROTA DE ENTREGA
35 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO MÁQUINA DE LIMPEZA DE TUBOS MC2000 | 3606.6 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | NF 05777 - 1 |  | 89051 | 2025-11-18 |  | 4304086 | 4422960 |  |  |  | OK
36 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DE UNIDADE CONDENSADORA 36.000 BTUs BIODIGESTOR | 4735 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | 706 |  | 89554 | 2025-11-03 |  | 4289945 | - |  |  |  | OK
37 | 5. UTILIDADES | RAFAEL-SURRASKI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO CONJ BOMBA INJETORA PERKINS TYPE 1451 SÉRIE: 02228LGB | 5024.67 | FEVEREIRO / 2026 | 242 | NF 19580 |  | 89935 | 2025-11-17 |  | 4303417 | 4422324 |  |  |  | ENVIADO PARA LANÇAMENTO
38 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO MOTOBOMBA MULTI ESTAGIO EM FERRO FUNDIDO | 6400 | NOVEMBRO / 2025 | 242 | NF 3127 |  | - | - |  | 4228570 | 4345815 |  |  |  | OK
39 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO INVERSOR SIEMENS SINAMICS CL-6SL3210-1PE27-5UL0. | 7895.77 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | NF 2532 |  | 88593 | - |  | 4304062 | 4422939 |  |  |  | AGUARDANDO ENTREGA
40 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA INJETORA DO GERADOR DE ENERGIA DO ADM | 11460.5 | FEVEREIRO / 2026 | 242 | NF 19568 |  | 89935 | 2025-11-22 |  | 4308404 | 4425894 |  |  |  | ENVIADO PARA LANÇAMENTO
41 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA FRONTAL DO FILTRO DO GERADOR DE ENERGIA (SALA DE MÁQUINAS) | 8595.77 | FEVEREIRO / 2026 | 242 | NF 19567 NF 19637 |  | 93001 | 2025-11-22 |  | 4308403 | 4425894 |  |  |  | ENVIADO PARA LANÇAMENTO
42 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AMBULATORIO E 12000 BTUS LAVANDERIA. | 3685 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | NF 707 |  | 93114 | 2025-11-22 |  | 4308412 | 4430941 |  |  |  | OK
43 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | ANEL VEDACAO P/UNIAO SILICONE TC 1.1/2" (CÓD. AURORA 144510) | 410 | JANEIRO / 2026 | 5 | OK |  | - | 2025-11-22 |  | 4308504 | 4440490 |  |  |  | OK
44 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO FATOR DE POTÊNCIA SIEMENS SENTRON PAC4200 SÉRIE NºQN4714 | 4154.05 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK |  | 88810 | 2025-11-18 |  | 4304072 | 4422956 |  |  |  | OK
45 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JOHNDEERE. | 1100 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | NF 413 |  | 94433 | 2025-11-28 |  | 4318855 | 4438975 |  |  |  | OK
46 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | CONSERTO EXTERNO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VÁLVULA DESCARGA DE FUNDO DN50 CL300 C/ ALAVANCA MODELO DFA40 MARCA BERMO | 3960 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | 10614 |  | 88489 | 2025-12-02 |  | 4318768 | 4435991 |  |  |  | OK
47 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | TORNEIRA BOIA PLASTICO 2" | 439.8 | DEZEMBRO / 2025 | 5 | OK |  | - | 2025-11-13 |  | 4299882 | 4429941 |  |  |  | OK
48 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | CABO FLEXIVEL CONTROLE MULTIPOLAR 500V BLINDADO C/TRANCA COBRE 4X1,5MM,PRYSMIAN, CORFIO, SIL, INDUSCABOS, NEXANS | 3682.84 | SEM PREVISÃO | 242 |  |  | - | 2025-12-04 |  | - | -
49 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PRETO 500V 4X1,5MM,PRYSMIAN, CORFIO, SIL, INDUSCABOS, NEXANS | 2812.91 | SEM PREVISÃO | 242 |  |  | - | 2025-12-04 |  | - | -
50 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | CABO FLEXIVEL CONTROLE MULTIPOLAR 1000V S/ BLINDADO 8X1,5MM,PRYSMIAN, CORFIO, SIL, INDUSCABOS, NEXANS | - | SEM PREVISÃO | 242 |  |  | - | 2025-12-04 |  | - | -
51 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | CABO FLEXIVEL CONTROLE MULTIPOLAR 1000V S/ BLINDADO 6X1,5MM,PRYSMIAN, CORFIO, SIL, INDUSCABOS, NEXANS | 984.12 | SEM PREVISÃO | 242 |  |  | - | 2025-12-04 |  | - | -
52 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO SPRINGER 18 BTUs / 30000 BTUs / 48000 BTUs / 18000 BTUs. | 2290 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | NF 728 NF 355 |  | 95846 | 2025-12-09 |  | 4325016 | 4445641 |  |  |  | OK
53 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | ROSCA HELICOIDAL CALDEIRA DE 8T. | 7850 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | NF 489 |  | 94504 | 2025-11-29 |  | 4325532 | 4442938 |  |  |  | OK
54 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | BOMBA KSB MEGABLOC 80-50-250GG OPM441501060 | 6500 | MARÇO / 2026 | 242 |  |  | 94028 | 2025-11-26 |  | 4325760 | 4442825 |  |  |  | AGENDADO PARA DIA 02/02 FATURAR A NF
55 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | SERVIÇO DE CONSERTO MANGUEIRA HIDRÁULICA PRENSADA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA BRUTO. | 550 | DEZEMBRO / 2025 | 242 | NF 422 |  | 95381 | 2025-12-12 |  | 4329122 | - |  |  |  | OK
56 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | SERVIÇO DE CONSERTO VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO DE 2” POL E VÁLVULAS DE SEGURANÇA 1.1/2” POL. | 13600 | JANEIRO / 2026 | 242 | NF 26 |  | 94717 | 2025-12-11 |  | 4335908 | 4452563 |  |  |  | OK
57 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | BOMBA CENTRIFUGA 7.5HP 60HZ REF.10142080,DANCOR MEDIDAS: 531X339X388MM 7,5 HP ENTRADA: 6" SAIDA: 4" 4 POLOS - 1750 RPM - 60 HZ TRIFASICO 220/380V (CÓD. AURORA 189729) | 18744 | SEM PREVISÃO | 242 |  |  | - | 2025-12-10 |  | 4340171 | 4464600
58 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | SERVIÇO DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO DA SALA DA CALDEIRA SPRINGER 12000 BTUs/ SALA DE EPI SPRINGER 9000 BTUs/ ALMOXARIFADO MATERIAIS SPRINGER 22000 BTUs. | 6940 | JANEIRO / 2025 | 242 |  |  | 96577 | 2025-12-12 |  | 4330091 | - |  |  |  | AGUARDANDO PC
59 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM CONTRATO PRIVADO A PREVENTIVA E DIFERENÇA DA REVISÃO COMPRESSOR 04 E 05 ATENDIMENTO FINAL DE SEMANA | 13812.71 | JANEIRO / 2026 | 242 | NF 146 |  | - | - |  | 4182860 | 4309483 |  |  |  | OK
60 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | SERVIÇO DE USINAGEM ROLO DE APOIO DAS ESTEIRAS DE ALIMENTACÃO DE CAVACO DA CALDEIRA. | 11500 | JANEIRO / 2025 | 242 |  |  | 97218 | 2025-12-19 |  | 4335854 | 4452048 |  |  |  | SEGUIR C/ ENTRADA NF
61 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE NH3 | 167100 | MARÇO / 2026 | 242 |  |  | 97400 | - |  | 4338767 | - |  |  |  | AGUARDANDO ABERT. RC
62 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 4.000H COMPRESSOR DE AR G110 VSD Nº DE SÉRIE BQR145481. | 42181.08 | FEVEREIRO / 2026 | 242 |  |  | 97666 |  |  | 4338811 | 4460307 |  |  |  | AGENDADO PARA DIA 17 E 18/02. MATERIAL JÁ FATURADO EM TRANSITO
63 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | MOTOREDUTOR FA77/G DRE80M4 1,1KW 1735/13 S1 M1,SEW (CÓD. AURORA 204426) | 21545.7 | SEM PREVISÃO | 242 |  |  | - | 2025-12-30 |  | 4345319 | 4464615 |  |  |  | AGUARDANDO PC
64 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | BOMBA DOSADORA DIGITAL 220V 20LT/H 4BAR EX2DPLUS,EXATTA (CÓD. AURORA 4338981) | - | SEM PREVISÃO | 242 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  | AGUARDANDO ABERT. RC
65 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | CONTRATO PMOC DA UNIDADE | 8730 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK | [5 empty] | 4412650 |  |  |  | MENSAL
66 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | CONTRATO MANUTENÇÃO COMPRESSORES DE AMONIA | 11500 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK | [9 empty] | MENSAL
67 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | AMONIA | 54640 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK |  | - | 2026-01-05 |  |  | RETIRADO |  |  |  | OK
68 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | ROSCA ALIMENTADORA DE CAVACO COD.13773,H.BREMER | 69796.03 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK |  | - | - |  | 4230193 | 4363629 |  |  |  | OK
69 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | MEXEDOR CONJUNTO ALIMENTADOR COD.22833,H.BREMER | 4580.56 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK |  | - | - |  | 4230193 | 4363629 |  |  |  | OK
70 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | BOCAL FERRO FUNDIDO 450X350X265MM COD.28581,H.BREMER | 1742.24 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK |  | - | - |  | - | - |  |  |  | OK
71 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA MATERIAL | ROSCA TRANSPORTADORA DE CAVACO COD.13770,H.BREMER | 18362.96 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK |  | - | - |  | - | - |  |  |  | OK
72 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | BAIXA DE MATERIAL | VENTILADOR AXIAL 800MM COD.ZN80-6DL.6N.V7,ZIEHL-ABEGG (CÓD. AURORA 180251) | 15584.01 | JANEIRO / 2026 | 242 | N/A |  | 98847 | 2026-01-05 |  | 4350356 | 4474426 |  |  |  | OK
73 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | BAIXA DE MATERIAL | ABRACADEIRA GA-37 COD.347611900,ATLAS COPCO (CÓD. AURORA 119317) | 255.03 | JANEIRO / 2026 | 242 | N/A |  | 98869 | 2026-01-05 |  | 167404686 | - |  |  |  | OK
74 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | BAIXA DE MATERIAL | INDICADOR DE ENTRADA 60X50X50MM COD.1613791201,ATLAS COPCO (CÓD. AURORA 198920) | 766.62 | JANEIRO / 2026 | 242 | N/A |  | 98869 |  |  | 167404686 | - |  |  |  | OK
75 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | BAIXA DE MATERIAL | MANGUEIRA ENTRADA DE AR C111 118X18X12CM COD.1625599800,ATLAS COPCO (CÓD. AURORA 199285) | 8335.73 | JANEIRO / 2026 | 242 | N/A |  | 98869 | 2026-01-05 |  | 167404686 | - |  |  |  | OK
76 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | BAIXA DE MATERIAL | MANGUEIRA STD 114X10X10CM COD.0574800044,ATLAS COPCO (CÓD. AURORA 199286) | 2981.14 | JANEIRO / 2026 | 242 | N/A |  | 98869 | 2026-01-05 |  | 167404686 | - |  |  |  | OK
77 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | BAIXA DE MATERIAL | SENSOR MECANICO 12X140MM PNP COD.10251,SWITERM (CÓD. AURORA 193817) | 1207.92 | JANEIRO / 2026 | 242 | N/A |  | 98873 | 2026-01-05 |  | 167405598 | - |  |  |  | OK
78 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE 70T PARA SUBSTITUIÇÃO DO TROCADOR DE CALOR 90°C DO SETOR DO ABATE. | 8500 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK |  | - | - |  | 4350432 | 4465326 |  |  |  | OK
79 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | SERVIÇO DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO DA SALA DA CALDEIRA SPRINGER 12000 BTUs/ SALA DE EPI SPRINGER 9000 BTUs/ ALMOXARIFADO MATERIAIS SPRINGER 22000 BTUs. | 6940 | JANEIRO / 2026 | 242 | OK |  | 96577 | 2025-12-04 |  | 4346135 | 4471493 |  |  |  | OK
80 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | INVERSOR SIEMENS SINAMICS POWER MODULE PM240-2 (6SL3210-1PE23-8UL0) | 3830.2 | FEVEREIRO / 2026 | 242 |  |  | 97870 | 2026-01-22 |  | 4366870 | 4481402 |  |  |  | AGUARDANDO NF
81 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | SERVIÇO DE CONSERTO EM VÁLVULAS: - VALVULA DE SEGURANÇA 2.1/2"; - VALVULA DE SEGURANÇA 1"; - VALVULA GLOBO 6"; - VALVULA GLOBO 3/4"; | 10660 | MARÇO / 2026 | 242 |  |  | 97063 | 2026-01-19 |  | 4363862 | 4485628 |  |  |  | AGUARDANDO NF
82 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | ROSCA HELICOIDAL CALDEIRA 15T E ROSCA HELICOIDAL CALDEIRA 8T | 16992 | FEVEREIRO / 2026 | 242 | NF 643 |  | 100454 | 2026-01-22 |  | 4366886 | 4484722 |  |  |  | ENVIADO PARA LANÇAMENTO
83 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | VÁLVULAS 6"POL | 33350 | FEVEREIRO / 2026 | 242 | NF 1633 |  | 99093 | 2026-01-22 |  | 4368565 | 4483470 |  |  |  | ENVIADO PARA LANÇAMENTO
84 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO ABRANDADOR DA CALDEIRA | 42238 | MARÇO / 2026 | 242 |  |  | 100690 | 2026-01-21 |  | 4363553 | 4493505 |  |  |  | AGUARDANDO PC
85 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | CONTRATO PMOC DA UNIDADE | 8730 | FEVEREIRO / 2026 | 242 | NF 813 | [5 empty] | 4412650 |  |  |  | MENSAL
86 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | CONTRATO MANUTENÇÃO COMPRESSORES DE AMONIA | 11500 | FEVEREIRO / 2026 | 242 |  |  | - | - |  | - | 4206828 |  |  |  | MENSAL
87 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CLIMATIZADORES. SALA DE FATURAMENTO E CCM ETE | 3080 | FEVEREIRO / 2026 | 242 | [6 empty] | - |  |  |  | AGUARDANDO RQ
88 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PÁ CARREGADEIRA BRUTUS | 2167.24 | FEVEREIRO / 2026 | 242 | [5 empty] | - | - |  |  |  | AGUARDANDO RQ
89 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | SERV EXTERNO | SERVIÇO EXTERNO BOMBA MEGACPK KSB EE-EC-SG-SC 125-80-200 | 33212 | ABRIL / 2026 | 242 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  | AGUARDANDO RQ FORNECEDOR MENCIONOU ENTREGA EM 180 DIAS
90 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | SERVICO DE MANUTENCAO REFERENTE A ALINHAMENTO A LASER MOTOR X COMPRESSOR, EM VOSSA UNIDADE EM FINAL DE SEMANA (DOMINGO) 08:00 AS 17:00. | 5821.09 | FEVEREIRO / 2026 | 242 |  |  | 103983 | - |  | 4382532 | - |  |  |  | AGUARDANDO PC
91 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | BAIXA DE MATERIAL | VENTILADOR AXIAL 800MM COD.ZN80-6DL.6N.V7,ZIEHL-ABEGG (CÓD. AURORA 180251) | 15584.01 | JANEIRO / 2026 | 242 | - |  | - | 2026-02-06 |  | - | - |  |  |  | -
92 | 5. UTILIDADES | JEVERSON-MARTINI | COMPRA SERVIÇO | DEPEZAS DE VIAGEM/ DESLOCAMENTO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA JUNTA FRONTAL DO GERADOR DE ENERGIA SM E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA DE DIESEL DO GERADOR DO ADM | 2512.5 | FEVEREIRO / 2026 | 242 | NF 19637 |  | 93001 | 2025-11-22 |  | 4308403 | 4425894 |  |  |  | ENVIADO PARA LANÇAMENTO
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499